数据集名称

广州站磁力仪地磁观测数据

数据摘要

本数据为中科院空间科学与应用研究中心部分数字化广州地磁台的《地磁观测报告》，该报告由国家地震局地球物理所编制，地震局出版社出版。是中国地磁观测观测链的17个台站（北京、成都、大连、广州、喀什、拉萨、兰州、满洲里、乾陵、琼中、泉州、佘山、泰安、通海、乌鲁木齐、武汉和长春）之一，主要为上世纪70年至90年代的观测数据。我们仅对报告中的磁偏角D、水平强度H和垂直分量H的日均值进行了数字化，报告中除上述三分量的日均值外，还包括该三分量的标度值、基线值、时均值，以及季、年均值。数字化数据文件以xls格式进行存储，每年一个文件。报告是对中国区域历史地磁数据的重要保存，对地磁的短期变化、长期变化和区域变化规律的研究都有着重要的意义。

关键词

主题：地磁场，广州地磁台

区域位置：地面

学科：空间物理学，地磁学

数据主要内容

数据包括日期、地磁活动标识、磁偏角、水平分量和垂直分量的日均值。每天一条记录，地磁活动标识中D表示活动日，Q表示磁静日。数据片段样例如图1。每个分量的值等于其“基础值”和“变化值”之和。比如，1979年01月01日的磁偏角D = 5。40'+18.41',水平分量H = 29500nT + 131.nT,垂直分量Z = 46100nT + 72.9nT。

图1. 数据样例片段

数据空间范围

地理经度：113°20′39″E。

地理纬度：23°05′34″N。

地磁经度：183.5E。

地磁纬度：11.7N。

高度：11m

时间范围

开始时间：1979

结束时间：1993

观测平台和设备介绍

- 台站介绍

广州地磁台位于广州市东南10公里处的石榴岗，1954年筹建，1958年正式提供报告。台址为第三纪紫红色砂岩、粘土页岩及砂岩。台站距公路500米，3km范围内无大工厂。观测室四周磁场分布均匀，1980年5月用质子旋进磁力仪复测总强波（F），梯度<1γ/m。

观测室与记录室以通道相连，屋顶为木板上架石棉瓦，地面铺设木板。记录室年温差约17℃（1月底13℃，8月初30℃），日温差约0.2℃，相对湿度不超过90%。

- 设备介绍

正常记录仪用照相记录D、H、Z的连续变化，偏角D仪为国产56型悬丝式，有加倍镜，SD≈0.538’/mm，DB=D-Sn。水平强度H仪为国产56型悬丝式，反射镜面为三面镜并有加倍镜，温度系数约为10γ/℃（计划重新进行温度补偿），SH≈2.89γ/mm，HB=H-Sn-kt，H仪每年尚有少量滑动，2.89γ/年。垂直强度Z仪为丹麦Lacour式，磁针才用刃口式支架，光学温度补偿，温度系数约为1γ/℃，SZ≈2.30γ/mm，ZB=Z-Sn。

记录滚筒与推动钟联在一起，日转一周，走速月为20mm/时。

1979年在实验室安装了国产CB3型磁变仪一套，H、Z仪采用热磁合金温度补偿，温度系数均小于1γ/℃。

数据处理

绝对观测用英制Smith磁强计L47357测D、H，Mating62地磁感应仪测I，每周进行两次，20多年来观测连续。自1974年起增加了质子旋进磁力仪观测F、H。

磁变仪工作正常，标度值每周测定二次。

1962年广东河源地震后冲调H仪一次。

1987年11月1日调D、H、Z仪一次。

1980年磁变仪记录全年基本连续。其中短暂缺记，系因一起故障所致，均由CB3磁变仪记录资料补全，用*表示。

1958年8月、1974年8月用QHMs 一组于本台1号墩进行过Ｈ比测。

1979年2月、8月两次用QHMs324、329、330三只管子（参与1978年12月2-8日的国际比测的仪器）在本台1号墩比测H，定出了SmithL47357仪与标准仪器差：

标准值Hγ=Smith(H)-24.4-0.48(t-20)

t 为标准室观测H时的温度。

1979年H已改正到标准值。

Z=H·tanI，H使用标准值。

1980年8月5日-15日重装Smith L47357观测仪，于1980年8月18日起测得H’减小10γ，所以，从1980年8月5日起标准值为：

H=Smith(H′)- 14γ.4-0.48(t-20)。

本台地磁报告所刊数据均沿用传统的Smith磁力仪和Mating地磁感应仪的观测结果，并用电子计算机处理数据。

数据质量描述

因仪器变动，仪器故障或是仪器的调整带来的基线值变动都已做校正处理。数据使用时，不需要另外处理。

建议参考文献

使用声明

使用本数集时，请注明数据来源于中科院空间科学与应用研究中心，空间科学数据中心。

参考致谢方式：本成果使用空间科学数据中心提供的“数字化广州地磁观测台《地磁观测报告》（部分）数据”。

相关联系人

- 元数据作者

邹自明

单位：中科院空间科学与应用研究中心

邮件：mzou@nssc.ac.cn

- 数据咨询联系人

熊森林

单位：中科院空间科学与应用研究中心

邮件：xsl@nssc.ac.cn

电话：010-62586433

- 数据服务联系人

袁雅琴

单位：中科院空间科学与应用研究中心

邮件：yuanyq@nssc.ac.cn

电话：010-62586433

相关链接

- 元数据&数据下载地址1

http://SpaceScience.data.ac.cn/

- 元数据&数据下载地址2

http://www.cssdc.ac.cn